Администрация

Муниципального образования

«Посёлок Амдерма»

Ненецкого автономного округа

(Администрация  МО «Поселок  Амдерма» НАО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 октября 2014 года                                                                                            № 82-П

Об утверждении графика аварийного

ограничения режимов потребления тепловой

энергии в МО «Посёлок Амдерма» НАО

АДМИНИСТРАЦИЯ  МО «ПОСЕЛОК  АМДЕРМА» НАО

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить график аварийного ограничения, режимов потребления тепловой энергии в МО «Посёлок Амдерма» НАО (Приложение №1);

- Настоящее Постановление   вступает в после его официального опубликования (обнародования).

Глава МО «Посёлок Амдерма» НАО				Н.В. Ипполитова

Приложение №1

к Постановлению Администрации

МО «Посёлок Амдерма» НАО

от 06.10.2014 года № 82-П

Категории потребления теплоты по надежности теплоснабжения:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая   категория   -    потребители,   в   отношении   которых   допускается снижение  температуры  в отапливаемых  помещениях  на период  ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12°С;

- промышленных зданий до 8°С;

третья категория - остальные потребители.

| Адрес объекта теплопотребления | 1 -я категория | 1 -я категория | 3- я категория |
| --- | --- | --- | --- |
| Дубровина, д.2 А |  | + |  |
| Дубровина, д. 5 |  | + |  |
| Дубровина, д. 9 |  | + |  |
| Дубровина, д. 11 |  | + |  |
| Ленина, д.3 |  | + |  |
| Ленина, д.10 |  | + |  |
| Ленина, д.11 |  | + |  |
| Ленина, д.13 А |  | + |  |
| Ленина, д.22 |  | + |  |
| Ленина, д.24 |  | + |  |
| Ревуцкого, д.8 |  | + |  |
| Центральная, д.2 |  | + |  |
| Центральная, д.3 |  | + |  |
| Центральная, д.5 |  | + |  |
| Дом культуры/Центральная, д.7 |  | + |  |
| Администрация/Центральная, д.9 |  | + |  |
| Детский сад/Дубровина, д.2 | + |  |  |
| Школа/Полярная, д.5 | + |  |  |
| Амбулатория/Полярная, д.5 | + |  |  |