Администрация

Муниципального образования

«Посёлок Амдерма»

Ненецкого автономного округа

(Администрация  МО «Поселок  Амдерма» НАО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 октября 2014 года                                                                                            № 83-П

Об утверждении порядка ликвидации

аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

на территории МО «Посёлок Амдерма» НАО

В соответствии со статьей 6 Федерального закона oт 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования,

АДМИНИСТРАЦИЯ  МО «ПОСЕЛОК  АМДЕРМА» НАО

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории МО «Посёлок Амдерма» НАО.

- Настоящее Постановление подлежит опубликованию в «Информационном бюллетене» и размещению на официальном сайте МО «Посёлок Амдерма» НАО.

- Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава МО «Посёлок Амдерма» НАО				Н.В. Ипполитова

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО «Посёлок Амдерма» НАО

от 06.10. 2014 года № 83-П

ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

на территории МО «Посёлок Амдерма»  НАО

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе  теплоснабжения на территории МО «Посёлок Амдерма» НАО  (далее − Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и  приказом Министерства  энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

2. Настоящий Порядок определяет порядок взаимодействия  теплоснабжающих организаций,  аварийно-диспетчерских служб, Администрации МО «Посёлок Амдерма», потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на системах  теплоснабжения  на территории МО «Посёлок Амдерма» НАО.

3. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми  теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии, расположенными на территории МО «Посёлок Амдерма»  НАО.

4. Теплоснабжающие организации обязаны:

1) иметь круглосуточно работающие аварийно-диспетчерские службы (далее – АДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

2) иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

3) при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергоснабжения обеспечивать выезд на место своих представителей;

4) производить работы по ликвидации аварии на инженерных сетях в минимально установленные сроки;

5) принимать меры по охране опасных зон. Место дефекта необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону.

6) доводить  до дежурного Единой диспетчерской службы (далее – дежурный ЕДДС) о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мер и сроков устранения.

5. Потребители тепловой энергии обязаны обеспечить:

1) принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе;

2) информирование обо всех происшествиях, связанных с повреждениями тепловых сетей дежурного ЕДДС, аварийно-диспетчерские службы  теплоснабжающих организаций;

6. Основной задачей АДС теплосетевых  организаций является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации аварии и ликвидации повреждений на системах с восстановлением заданных режимов теплоснабжения.

7. Дежурные АДС теплоснабжающих организаций, а также   дежурные  ЕДДС  обязаны принимать и фиксировать информацию обо всех работах, проводимых на инженерных сетях с отключением или ограничением теплоснабжения потребителей.

8. Общую координацию действий АДС теплоснабжающих организаций  осуществляет  дежурный  ЕДДС. Обо всех аварийных ситуациях на котельных и сетях дежурный АДС извещает Главу МО «Посёлок Амдерма» НАО, при значительных авариях  с выходом из строя систем отопления  на срок более  2-х часов  Глава МО «Посёлок Амдерма»  НАО  поселения извещает Главу муниципального района «Заполярный район»  или его первого заместителя, курирующего  вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АДС ПО ВОПРОСАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

9. При поступлении в ЕДДС сообщения о возникновении аварии на  тепловых сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей дежурный ЕДДС передает информацию  диспетчеру соответствующей теплоснабжающей организации.

10. При поступлении в АДС теплоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей диспетчерская служба теплоснабжающей организации обязана в минимально короткий срок:

1) направить к месту аварии аварийную бригаду;

2) сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи руководству предприятия;

3) принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

11. На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо теплоснабжающей  организации принимает следующие меры:

1) определяет потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения);

2) определяет силы и средства, необходимые для устранения обнаруженной аварии;

3) определяет необходимые переключения в сетях теплоснабжения;

4) определяет изменение режима теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

5) определяет последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.

12. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

1) до прибытия на место руководителя организации − диспетчер АДС теплоснабжающей организации, на сетях которой произошла авария;

2) после прибытия − руководитель теплоснабжающей  организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

13. О принятом решении и предположительном времени восстановления теплоснабжения потребителей тепловой энергии руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информирует дежурного ЕДДС.

14. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер АДС теплоснабжающей  организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.

15. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

1) уведомить дежурного  ЕДДС  об ответственном лице за ликвидацию аварии;

2) вызвать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих подземные коммуникации в месте аварии и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

3) обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

4) информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) дежурного ЕДДС, главу муниципального образования (или лицо его заменяющее).

16. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи теплоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей теплоснабжающей  организации по согласованию с Главой МО «Посёлок Амдерма»  НАО (или лицом его заменяющим).

17. В случае возникновении крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения на территории МО «Посёлок Амдерма» НАО    на срок более одних суток, решением Главы МО «Посёлок Амдерма» НАО  создать штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы котельных, объектов  социальной сферы  на территории МО «Посёлок Амдерма» НАО .

18. Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.